ПЛАН

по содержанию и ремонту уличного освещения

на территории Гришковского сельского поселения Калининского района

на 2023 год

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы, переулка, тротуара | Протяженность, км | Планируемый вид работ | Планируемый срок выполнения работ (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гришковское: улица Советская от д. № 114 до № 142 | 0,5 | закупить торсаду и провести уличное освещение | сентябрь-октябрь |
| 2 | с. Гришковское - полностью | 18 | содержание и ремонт уличного освещения (установка и замена ламп, времени, замена автомата, дросселей и ремонт светильников, монтаж провода, устранение замыкания | в течение года |